Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Назва предмета закупівлі | АВТОМАТИЧНИЙ РЕФ-КЕРАТОМЕТР A7 (ВИРОБНИК YISU MEDI) Код ДК 021:2015 - 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2021-02-25-003446-a |
| 3.1 | Місце поставки товарів/надання послуг | 61174, м. Харків, пр. Перемоги,53 |
| 3.2 | Період надання поставки товарів/надання послуг | до 31.12.2021р. |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку 1 тендерної документації на закупівлю - АВТОМАТИЧНИЙ РЕФ-КЕРАТОМЕТР A7 (ВИРОБНИК YISU MEDI) Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства. |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до вимог Закону України «Про державний бюджет України на 2021рік», КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», розрахунку до проекту кошторису на 2021 рік. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 197800 грн з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо. |

Медико-технічні вимоги до АВТОМАТИЧНИЙ РЕФ-КЕРАТОМЕТР A7

| Режим вимірювання |
| --- |
| 1 | Режим R/K | Безперервна рефрактометрія та кератометрія |
| 2 | Режим Ref | Рефрактометрія |
| 3 | Режим Ker | Кератометрія |
| 4 | Режим CLBC | Вимірювання базової кривизни контактних лінз |
| 5 | Режим K(P) | Вимірювання периферійної кератометрії |
| 6 | Режим SIZE | Режим вимірювання діаметра рогівки |
| 7 | Режим ILLUM | Перегляд зображення, отриманого при ретролюмінації |
| Рефрактометрія |
| 8 | Вертексна відстань (VD) | 0,0; 12,0; 13,5; 15,0 мм |
| 9 | Сила сфер (SPH) | -25,00 ~ +25,00 D (при VD 12 мм), крок:0,12/0,25 D |
| 10 | Сила циліндрів (CYL) | 0,00 ~ ± 10,00 D, крок: 0,12/0,25 D |
| 11 | Вісь (AX) | 1~180º, крок: 1º |
| 12 | Форма циліндра | -; +; MIX |
| 13 | Міжзінична відстань (PD) | 10 - 88 мм |
| 14 | Мінімальний діаметр зіниці | Ø 2,0 мм |
| Кератометрія |
| 15 | Радіус кривизни | 5,0 – 10,2 мм, крок: 0,01 мм |
| 16 | Рефракція рогівки | 33.00 ~ 67.50 D (Коли індекс заломлення в еквіваленті рогівки становить 1,3375) (Можливе збільшення кроку від 0.05 / 0.12 / 0.25D) |
| 17 | Астигматизм рогівки | 0,00 – - 15,00 D, крок: 0,05 / 0,12 / 0,25 D |
| 18 | Вісь | 1-180º, крок: 1º |
| 19 | Діаметр рогівки | 2.0~14.00мм, крок 0,1 мм |
| Инше |
| 20 | Пам’ять даних | 10 виміряних значень для кожного правого і лівого ока |
| 21 | Вбудований принтер | Термографічний принтер з функцією авто обрізання |
| 22 | Економія енергії | Задається значення 3, 5, 10 хвилин |
| 23 | Монітор | Розкланий (поворотний), кольоровий 7” TFT-LCD з функцією управління натисканням (тачскрин). |
| 24 | Фіксація | Електромагнітна кнопка |
| 25 | Регулювання упору для підборідника | Електричний привід |
| 26 | Режими для підборідника | Для дорослого і дитини |
| 27 | Вивід даних | RS-232, USB-C, HDMI |
| 28 | Умови експлуатації | Температура: +10°С ~ +40°С Відносна вологість: 30 - 85% Атмосферний тиск: 70 - 106 кПа |
| 29 | Умови зберігання і транспортування | Температура: -10℃ ~ +55℃ Вологість: 10% ~ 95% Атмосферний тиск: 50 ~ 106 кПа |
| 30 | Джерело живлення | AC 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| 31 | Споживання енергії | 60-75 ВА |
| 32 | Розміри | 260(Д) × 525(Г) × 445(В) мм |
| 33 | Вага | 19 кг |
| 34 | Розміри столу | 400 х 580 мм |
| 35 | Діапазон висот | 630 ~ 820 мм |
| 36 | Навантаження | 50 – 75 кг |
| 37 | Джерело живлення | AC 220 В / 50 Гц; AC 110 В / 60 Гц; 100 Вт |
| 38 | Габарити | 610 x 530 x265 мм |
| 39 | Вага | 20 кг |
| 40 | Розміри столу | 400 х 580 мм |